## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
144 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-456(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.08.03 | 11,55 2020.08.03 | П | 2.917 | КЛ 0.4 кВ КЛ-456(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
145 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-290(1,2), 291(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.08.04 | 11,45 2020.08.04 | П | 2.75 | КЛ 0.4 кВ КЛ-290 (1,2), КЛ-291 (1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
146 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/2б | 0.38 | 09,45 2020.08.04 | 14,10 2020.08.04 | П | 4.417 | КЛ 0.4 кВ Л-21/2б |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
147 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/9 | 0.38 | 08,45 2020.08.05 | 11,15 2020.08.05 | П | 2.5 | КЛ 0.4 кВ Л-67/9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.63 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-432(1,2),722 | 0.38 | 09,05 2020.08.05 | 12,00 2020.08.05 | П | 2.917 | КЛ 0.4 кВ КЛ-432(1,2),КЛ-722 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-15/1 | 0.38 | 09,10 2020.08.05 | 12,25 2020.08.05 | П | 3.25 | КЛ 0.4 кВ Л-15/1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.8 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/4 | 0.38 | 09,05 2020.08.06 | 11,25 2020.08.06 | П | 2.333 | КЛ 0.4 кВ Л-54/4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.31 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-699 | 0.38 | 09,05 2020.08.06 | 11,35 2020.08.06 | П | 2.5 | КЛ 0.4 кВ КЛ-699 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-446(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.08.07 | 12,15 2020.08.07 | П | 3.25 | КЛ 0.4 кВ КЛ-446(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
154 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-457,405 | 0.38 | 09,00 2020.08.10 | 13,45 2020.08.10 | П | 4.75 | КЛ 0.4 кВ КЛ-457, КЛ-405 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
155 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-700 | 0.38 | 09,00 2020.08.11 | 12,00 2020.08.11 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ КЛ-700 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
156 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-49/2-3 | 0.38 | 09,10 2020.08.11 | 13,40 2020.08.11 | П | 4.5 | ВЛ 0.4 кВ Л-49/2-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
159 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-69/6-1 | 0.38 | 09,15 2020.08.12 | 11,50 2020.08.12 | П | 2.583 | ВЛ 0.4 кВ Л-69/6-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.74 |  |  |  |  | 1
161 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-287 | 0.38 | 09,10 2020.08.13 | 13,15 2020.08.13 | П | 4.083 | КЛ 0.4 кВ КЛ-287 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
162 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-427(1,2) | 0.38 | 09,05 2020.08.14 | 11,25 2020.08.14 | П | 2.333 | КЛ 0.4 кВ КЛ-427(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
164 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-283(1,2),299(1,2) | 0.38 | 09,05 2020.08.17 | 11,45 2020.08.17 | П | 2.667 | КЛ 0.4 кВ КЛ-283 (1,2),КЛ-299 (1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
165 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-292(1,2) | 0.38 | 08,50 2020.08.18 | 11,45 2020.08.18 | П | 2.917 | КЛ 0.4 кВ КЛ-292(1,2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
166 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-650,651,654 (1,2) | 0.38 | 09,00 2020.08.19 | 12,20 2020.08.19 | П | 3.333 | КЛ 0.4 кВ КЛ-650, КЛ-651, КЛ-654 (1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
167 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-214(1,2),210 | 0.38 | 09,05 2020.08.20 | 11,40 2020.08.20 | П | 2.583 | КЛ 0.4 кВ КЛ-214(1,2), КЛ-210 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
168 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-426(1,2),422(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.08.21 | 11,50 2020.08.21 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ КЛ-426 (1,2), КЛ-422 (1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
169 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/2 | 0.38 | 00,10 2020.08.22 | 05,25 2020.08.22 | П | 5.25 | КЛ 0.4 кВ Л-66/2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.73 |  |  |  |  | 1
170 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-411 | 0.38 | 09,00 2020.08.24 | 12,00 2020.08.24 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ КЛ-411 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
173 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-310(1,2),312(1,2) | 0.38 | 09,05 2020.08.25 | 12,20 2020.08.25 | П | 3.25 | КЛ 0.4 кВ КЛ-310 (1,2),КЛ-312 (1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
174 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-269 | 0.38 | 09,05 2020.08.31 | 12,30 2020.08.31 | П | 3.417 | КЛ 0.4 кВ КЛ-269 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 77.333 | х | х | х | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 481.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 77.333 | х | х | х | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 481.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 77.333 | х | х | х | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 481.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 77.333 | х | х | х | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 481.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь