## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
40 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-10Б | 6 (6.3) | 00,30 2020.04.17 | 05,30 2020.04.17 | П | 5 | ТП 6 кВ ТП-10Б |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
43 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 05,30 2020.04.23 | 16,15 2020.04.23 | П | 10.75 | ВЛ 10 кВ Л-3, ТП 10 кВ КТП-10, КТП-30 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25.53 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-11А | 6 (6.3) | 01,00 2020.04.24 | 06,10 2020.04.24 | П | 5.167 | ТП 6 кВ ТП-11А |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-47, В-1 | 0.38 | 09,00 2020.04.24 | 10,15 2020.04.24 | П | 1.25 | ТП-47 РУ-0,4 кВ I сек. СбШ |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-58, ф.8 | 0.38 | 09,00 2020.04.27 | 10,00 2020.04.27 | П | 1 | ТП-58 РУ-0,4кВ ф.8 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-27 | 10 (10.5) | 09,20 2020.04.27 | 15,30 2020.04.27 | П | 6.167 | ТП 10 кВ ТП-27 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-60, ф.1 | 0.38 | 10,00 2020.04.27 | 12,00 2020.04.27 | П | 2 | ТП-60 I сек. СбШ-0,4 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-68, РУ-0,4 ф.5 | 0.38 | 10,00 2020.04.28 | 11,00 2020.04.28 | П | 1 | ТП-68 I сек. СбШ-0,4 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10.5) | 06,40 2020.04.30 | 16,40 2020.04.30 | П | 10 | ВЛ 10 кВ Л-33; ТП 10 кВ КТП-31 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.67 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.25 | х | х | х | 63 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 362 | 0 | х | х | х | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.25 | х | х | х | 63 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 362 | 0 | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.084 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 199.2 | 0 | х | х | х | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 37.084 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 199.2 | 0 | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 42.334 | х | х | х | 110 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 561.2 | 0 | х | х | х | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 42.334 | х | х | х | 110 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 561.2 | 0 | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь