## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
177 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-5 (ТП- 103, ф.1) | 0.38 | 09,30 2020.09.09 | 10,30 2020.09.09 | П | 1 | ВЛ 0.4 кВ Л-5, ТП-103 ф.1 |  | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
178 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП- 105, ф.6 | 0.38 | 10,40 2020.09.09 | 11,45 2020.09.09 | П | 1.083 | ТП 0.4 кВ ТП-105 ф.6 |  | - | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
179 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП- 17, ф.2 | 0.38 | 14,00 2020.09.09 | 15,00 2020.09.09 | П | 1 | ТП 0.4 кВ КТП-17 ф.2 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 38 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
181 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 09,10 2020.09.11 | 11,00 2020.09.11 | П | 1.833 | ТП 0.4 кВ ТП-51 РУ 0.4 кВ |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
182 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38 (РП-17, ф.22) | 6 (6,3) | 10,00 2020.09.16 | 11,00 2020.09.16 | П | 1 | ВЛ 6 кВ Л-38, РП-17 ф.22 |  | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
183 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/8б | 0.38 | 08,30 2020.09.22 | 13,05 2020.09.22 | П | 4.583 | КЛ 0.4 кВ Л-20/8б |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.97 |  |  |  |  | 1
184 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/8б | 0.38 | 09,15 2020.09.23 | 11,55 2020 09.23 | П | 2.667 | КЛ 0.4 кВ Л-20/8б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 |  |  |  |  | 1
185 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-16/5 | 0.38 | 09,00 2020.09.29 | 15,15 2020.09.29 | П | 6.25 | КЛ 0ю4 кВ Л-16/5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.33 |  |  |  |  | 1
186 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 08,50 2020.09.30 | 13,05 2020.09.30 | П | 4.25 | КЛ 0.4 кВ Л-66/15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.39 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.916 | х | х | х | 89 | 0 | 10 | 79 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 219 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.916 | х | х | х | 89 | 0 | 10 | 79 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 219 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 17.75 | х | х | х | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165.44 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 17.75 | х | х | х | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165.44 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.666 | х | х | х | 100 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 384.44 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 23.666 | х | х | х | 100 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 384.44 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь