## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-204 | 0.38 | 09,00 2020.05.12 | 13,20 2020.05.12 | П | 4.333 | КЛ 0.4 кВ КЛ-204 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-201 | 0.38 | 09,00 2020.05.12 | 13,20 2020.05.12 | П | 4.333 | КЛ 0.4 кВ КЛ-201 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 | 10 (10,5) | 00,25 2020.05.13 | 04,50 2020.05.13 | П | 4.417 | ТП 10 кВ ТП-7 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 277.56 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-8 | 6 (6,3) | 09,05 2020.05.13 | 14,55 2020.05.13 | П | 5.833 | ТП 6 кВ ТП-8 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 55 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-218 | 0.38 | 08,55 2020.05.14 | 12,10 2020.05.14 | П | 3.25 | КЛ 0.4 кВ КЛ-218 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-398 | 0.38 | 09,10 2020.05.15 | 13,30 2020.05.15 | П | 4.333 | КЛ 0.4 кВ КЛ-398 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 45 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-433 | 0.38 | 09,05 2020.05.18 | 15,00 2020.05.18 | П | 5.917 | КЛ 0.4 кВ КЛ-433 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 1с.ш. | 10 (10,5) | 08,35 2020.05.19 | 16,00 2020.05.19 | П | 7.417 | ТП 10 кВ ТП-75 1 сек. СбШ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 41.52 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-13 | 6 (6,3) | 10,10 2020.05.19 | 16,05 2020.05.19 | П | 5.917 | ТП 6 кВ ТП-13 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 90 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 2с.ш. | 10 (10,5) | 09,00 2020.05.20 | 16,20 2020.05.20 | П | 7.333 | ТП 10 кВ ТП-75 2 сек. СбШ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 25.99 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-14 | 6 (6,3) | 09,34 2020.05.20 | 15,05 2020.05.20 | П | 5.517 | ТП 6 кВ ТП-14 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 150 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/1-7 | 0.38 | 09,00 2020.05.21 | 15,00 2020.05.21 | П | 6 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-38/1-7 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 9.67 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10,5) | 00,05 2020.05.22 | 05,30 2020.05.22 | П | 5.417 | ТП 10 кВ ТП-54 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 225.64 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-759 | 0.38 | 14,00 2020.05.22 | 16,10 2020.05.22 | П | 2.167 | КЛ 0.4 кВ КЛ-759 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-12/8 | 0.38 | 09,30 2020.05.25 | 14,00 2020.05.25 | П | 4.5 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-12/8 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2.08 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-3/8 | 0.38 | 09,00 2020.05.26 | 14,30 2020.05.26 | П | 5.5 | КЛ 0.4 кВ Л-3/8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 19.51 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-3/2 | 0.38 | 09,05 2020.05.27 | 14,00 2020.05.27 | П | 4.917 | КЛ 0.4 кВ Л-3/2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.08 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/18 | 0.38 | 09,00 2020.05.28 | 13,00 2020.05.28 | П | 4 | КЛ 0.4 кВ Л-3/2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.08 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-14 | 10 (10,5) | 00,05 2020.05.29 | 05,40 2020.05.29 | П | 5.583 | ТП 10 кВ ТП-14 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 83.04 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 96.684 | х | х | х | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1139.17 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 96.684 | х | х | х | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1139.17 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 96.684 | х | х | х | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1139.17 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 96.684 | х | х | х | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1139.17 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь