## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
40 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-11/7-2 | 0.38 | 09,20 2021.05.04 | 11,10 2021.05.04 | П | 1.833 | ВЛ 0,4 кВ Л-11/7-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.12 |  |  |  |  | 1
41 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-431 | 0.38 | 09,00 2021.05.05 | 12,00 2021.05.05 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-431 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
42 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-398 | 0.38 | 08,40 2021.05.06 | 13,30 2021.05.06 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-398 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
43 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-218 | 0.38 | 08,40 2021.05.06 | 13,30 2021.05.06 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-218 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-22 | 10 (10,5) | 00,25 2021.05.07 | 05,00 2021.05.07 | П | 4.583 | ТП 10 кВ ТП-22 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112.52 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-18 | 10 (10,5) | 00,40 2021.05.14 | 05,30 2021.05.14 | П | 4.833 | ТП 10 кВ ТП-18 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 217.77 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 09,05 2021.05.18 | 13,40 2021.05.18 | П | 4.583 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.14 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-4/5 | 0.38 | 09,15 2021.05.18 | 13,05 2021.05.18 | П | 3.833 | КЛ 0,4 кВ Л-4/5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.93 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 10,45 2021.05.18 | 14,15 2021.05.18 | П | 3.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  | МУП "Ена" | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-60 | 0.38 | 09,10 2021.05.20 | 11,00 2021.05.20 | П | 1.833 | ТП-60 РУ-0,4кВ |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 206 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 00,32 2021.05.21 | 06,22 2021.05.21 | П | 5.833 | ТП 6 кВ ТП-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-37 | 10 (10,5) | 00,40 2021.05.21 | 05,45 2021.05.21 | П | 5.083 | ТП 10 кВ ТП-37 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130.37 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38, оп.1,13,19 | 6 (6,3) | 09,10 2021.05.21 | 11,00 2021.05.21 | П | 1.833 | ВЛ 6 кВ Л-38 оп.1,13,19, КТП-15, КТП-18, КТП-22, КТП-88 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л -37, оп.1,23,26. | 6 (6,3) | 09,10 2021.05.24 | 10,45 2021.05.24 | П | 1.583 | ВЛ 6 кВ Л-37 оп.1,23,26, КТПН-9, КТП-12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/2 | 0.38 | 09,00 2021.05.25 | 12,00 2021.05.25 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-21/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.61 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 09,30 2021.05.26 | 15,00 2021.05.26 | П | 5.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  | МУП "Ена" | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 09,45 2021.05.27 | 14,15 2021.05.27 | П | 4.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  | МУП "Ена" | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-43 | 10 (10,5) | 00,20 2021.05.28 | 05,40 2021.05.28 | П | 5.333 | ТП 10 кВ ТП-43 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90.51 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП - 47, ф.3 | 6 (6,3) | 08,50 2021.05.28 | 09,50 2021.05.28 | П | 1 | ТП 6 кВ ТП-47 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-698 | 0.38 | 13,10 2021.05.28 | 16,20 2021.05.28 | П | 3.166 | КЛ 0,4 кВ КЛ-698 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 09,30 2021.05.31 | 14,00 2021.05.31 | П | 4.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  | МУП "Ена" | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 24.249 | х | х | х | 176 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 466 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 24.249 | х | х | х | 176 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 466 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 54.746 | х | х | х | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 945.97 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 54.746 | х | х | х | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 945.97 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 78.995 | х | х | х | 234 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 1411.97 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 78.995 | х | х | х | 234 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 1411.97 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь