## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-782, 416(1,2) | 0.38 | 09,00 2021.06.01 | 11,35 2021.06.01 | П | 2,583 | КЛ 0,4 кВ КЛ-782, 416(1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/8 | 0.38 | 09,05 2021.06.01 | 11,45 2021.06.01 | П | 2,666 | КЛ 0,4 кВ Л-54/8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.99 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 10,30 2021.06.01 | 14,10 2021.06.01 | П | 3.666 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 09,00 2021.06.02 | 11,45 2021.06.02 | П | 2,750 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
66 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/14 | 0.38 | 09,05 2021.06.02 | 12,55 2021.06.02 | П | 3,833 | КЛ 0,4 кВ Л-66/14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.86 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 09,20 2021.06.02 | 13,00 2021.06.02 | П | 3,666 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.52 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП - 57 | 0.38 | 23,00 2021.06.02 | 02,00 2021.06.03 | П | 3,000 | ТП 0,4 кВ, ТП-57 РУ-0,4кВ |  | ООО "ЭК "ТВК", ООО "УК "КовдорЛидер" | 37 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-482,483, 484,486 | 0.38 | 09,00 2021.06.03 | 12,00 2021.06.03 | П | 3,000 | КЛ 0,4 кВ КЛ-482,483, 484,486 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-16 | 10 (10,5) | 00,00 2021.06.04 | 04,20 2021.06.04 | П | 4,333 | ТП 10 кВ ТП-16 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130.58 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6,3) | 13,30 2021.06.04 | 14,00 2021.06.04 | П | 0,500 | ВЛ 6 кВ Л-37 РП-17, яч.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 | 0.38 | 09,30 2021.06.07 | 14,30 2021.06.07 | П | 5,000 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-124, Ф-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-16/16 | 0.38 | 09,00 2021.06.08 | 13,30 2021.06.08 | П | 4,500 | КЛ 0,4 кВ Л-16/16 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66.84 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-251(1,2), 250,252(2) | 0.38 | 09,10 2021.06.09 | 14,10 2021.06.09 | П | 5,000 | КЛ 0,4 кВ КЛ-251(1,2), КЛ-250, КЛ-252(2) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6,3) | 09,35 2021.06.10 | 12,00 2021.06.10 | П | 2,416 | ВЛ 6 кВ Л-37 РП-17, Ф-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-29 | 10 (10,5) | 08,25 2021.06.11 | 16,40 2021.06.11 | П | 8,250 | ТП 10 кВ ТП-29 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32.29 |  |  |  |  | 1
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 (РП-17 ф.18) | 6 (6,3) | 08,55 2021.06.11 | 12,05 2021.06.11 | П | 3,166 | ВЛ 6 кВ Л-37 РП-17, Ф-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 1
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/2-7 | 0.38 | 08,45 2021.06.15 | 15,50 2021.06.15 | П | 7,083 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/2-7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.05 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-411 | 0.38 | 09,00 2021.06.15 | 11,40 2021.06.15 | П | 2,666 | КЛ 0,4 кВ КЛ-411 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6,3) | 09,00 2021.06.16 | 15,40 2021.06.16 | П | 6,666 | ВЛ 6 кВ Л-37 РП-17, Ф-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6,3) | 09,15 2021.06.17 | 11,30 2021.06.17 | П | 2,250 | ВЛ 6 кВ Л-37 РП-17, Ф-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-32 | 10 (10,5) | 00,35 2021.06.18 | 05,25 2021.06.18 | П | 4,833 | ТП 10 кВ ТП-32 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38.61 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-21/2-7 | 0.38 | 09,15 2021.06.21 | 16,00 2021.06.21 | П | 6,750 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.87 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/2, Л-66/4 | 0.38 | 00,30 2021.06.23 | 04,45 2021.06.23 | П | 4,250 | КЛ 0,4 кВ Л-66/2, Л-66/4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42.14 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-74 | 10 (10,5) | 00,05 2021.06.25 | 06,00 2021.06.25 | П | 5.916 | ТП 10 кВ ТП-74 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140.55 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10,5) | 07,15 2021.06.29 | 17,00 2021.06.29 | П | 9,750 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.95 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-1 | 10 (10,5) | 07,15 2021.06.29 | 17,00 2021.06.29 | П | 9,750 | ТП 10 кВ КТП-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.81 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 29.414 | х | х | х | 127 | 0 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 337 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 29.414 | х | х | х | 127 | 0 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 337 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 88.829 | х | х | х | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 792.06 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 88.829 | х | х | х | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 792.06 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 118.243 | х | х | х | 207 | 0 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1129.06 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 118.243 | х | х | х | 207 | 0 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1129.06 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь