## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-20 | 10 (10,5) | 08,20 2021.04.01 | 16,45 2021.04.01 | П | 8.417 | ТП 10 кВ ТП-20 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 138.88 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-65/1а | 0.38 | 05,50 2021.04.04 | 07,50 2021.04.04 | П | 2 | КЛ-0.4 кВ, Л-65/1а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.64 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3 | 10 (10,5) | 08,15 2021.04.06 | 17,30 2021.04.06 | П | 9.25 | ТП 10 кВ ТП-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.79 |  |  |  |  | 1
31 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10,5) | 09,40 2021.04.08 | 17,15 2021.04.08 | П | 7.583 | ВЛ 10 кВ Л-33, ТП 10 кВ, КТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |  |  |  |  | 1
32 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-9 | 6 (6,3) | 01,25 2021.04.09 | 07,00 2021.04.09 | П | 5.583 | ТП 6 кВ ТП-9 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
33 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-23 | 10 (10,5) | 09,30 2021.04.12 | 17,20 2021.04.12 | П | 7.833 | ВЛ 10 кВ Л-23, ТП 10 кВ, КТП-35 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.36 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-1 | 6 (6,3) | 00,30 2021.04.16 | 06,00 2021.04.16 | П | 5.5 | ТП 6 кВ ТП-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10,5) | 07,15 2021.04.19 | 17,40 2021.04.19 | П | 10.417 | ВЛ 10 кВ Л-33, ТП 10 кВ КТП-10, КТП-30 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20.97 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 56.583 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 501.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 56.583 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 501.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 56.583 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 501.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 56.583 | х | х | х | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 501.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь