## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-4 | 10 (10,5) | 09,30 2021.03.03 | 16,00 2021.03.03 | П | 6.5 | ТП 10 кВ ТП-4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109.61 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44 | 0.38 | 09,10 2021.03.10 | 11,00 2021.03.10 | П | 1.833 | ТП 0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП-44 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-5 | 6 (6,3) | 09,25 2021.03.11 | 16,00 2021.03.11 | П | 6.583 | ТП 6 кВ ТП-5 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-6 | 10 (10,5) | 09,15 2021.03.16 | 17,00 2021.03.16 | П | 7.75 | ТП 10 кВ ТП-6 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106.91 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-56 | 6 (6,3) | 13,00 2021.03.17 | 15,00 2021.03.17 | П | 2 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-56 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,00 2021.03.18 | 15,10 2021.03.18 | П | 5.167 | ТП 6 кВ ТП-12 2с.ш. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-12 | 6 (6,3) | 08,55 2021.03.23 | 12,20 2021.03.23 | П | 3.417 | ТП 6 кВ ТП-12 1с.ш. |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-15 | 6 (6,3) | 00,25 2021.03.26 | 06,25 2021.03.26 | П | 6 | ТП 6 кВ ТП-15 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 | 10 (10,5) | 09,15 2021.02.25 | 16,15 2021.02.25 | П | 7,000 | ТП 10 кВ ТП-68 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 106.18 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.833 | х | х | х | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 394 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1.833 | х | х | х | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 394 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 20.083 | х | х | х | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 739.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 20.083 | х | х | х | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 739.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 21.916 | х | х | х | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1133.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 21.916 | х | х | х | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1133.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь