ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Реконструкция  КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 400 метров каждая; КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 400 метров каждая.»

Номер инвестиционного проекта: М_Кр_КЛф29ф46_1221.1.16

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2022 год.

2. Цель реализации проекта: продолжение этапа   реализации мероприятий по реконструкции КЛ-6 кВ ПС-40А ф.46,29 опора 2 ВЛ РП-1 позволит обеспечить надёжность электроснабжения социально-значимых потребителей г. Ковдора – это объекты РОВД (военизированная охрана, ГИБДД), ООО «Тепловодоканал» (подкачивающие насосы для подачи воды в многоэтажные дома жилого фонда), объекты социального назначения (д/сады, школы).

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.) :

| Показатели | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139 |  | Сметная стоимость в текущих ценах Утверждено приказ Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС | - | - |  | 6,975 | на 01.01.2022г. |
| НДС | - | - | на 01.01.2022г. | 1,395 |  |
| Всего с НДС | - | - |  | 8,370 |  |

Расчет стоимости проекта:

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/ДОЗи) -  дефлятор  по  виду  деятельности "инвестиции  в основной капитал".

Материалы, полученные от разборки конструкций (масляные выключатели и прочие) не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Предложение по корректировке утвержденного плана на  2022 год :

Новый   ивестиционный  проект  включен  в    корректировку   утвержденного    плана  на  основании  установленной необходимой валовой выручки (НВВ) на услуги по передаче электрической энергии  на  текущий  2021 год  взамен исключенного проекта М_Кр_КЛф29_11123.1.02 и М_Кр_КЛф49_11123.1.01  -   по  данному  проекту  изменены объемы  по  замене  кабельной линии  6 кВ  ПС-40А ф.46,29 опора 2 ВЛ РП-1  вместо   3,2 км    - 1,6 км .

Ведущий экономист                                                                                                          Ульянкова В.В.