## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-4 | 6 (6,3) | 00,30 2023.02.03 | 06,30 2023.02.03 | П | 6 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ ТП-4 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л-3 (КТПН-17, п.Риколатва) | 0.38 | 10,05 2023.02.06 | 12,10 2023.02.06 | П | 2.083 | ВЛ 0,4 кВ Л-3, КТПН-17 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-82, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | 11,05 2023.02.06 | 11,30 2023.02.06 | П | 0.417 | ТП 6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-82 В-1 | ООО "ЭК "ТВК" |  | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 370.6 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, I и II сек. СбШ | 0.38 | 09,00 2023.02.08 | 10,00 2023.02.08 | П | 1 | ТП 6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-58 I и II сек. СБШ | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 23 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 388.25 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-56, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | 14,05 2023.02.09 | 14,55 2023.02.09 | П | 0.833 | ТП 6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-56 В-1 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 829.8 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-21 | 10 (10.5) | 09,10 2023.02.13 | 17,00 2023.02.13 | П | 7.833 | ТП 10 кВ РУ-10 кВ ТП-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.41 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | РП | РП-3, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | 13,00 2023.02.15 | 14,00 2023.02.15 | П | 1 | РП 6 кВ РУ-0,4 кВ I сек. СБШ | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 670.74 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-61, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | 14,00 2023.02.15 | 15,00 2023.02.15 | П | 1 | ТП 6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-61 В-1 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 402.2 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-68 | 10 (10.5) | 00,40 2023.02.22 | 05,05 2023.02.22 | П | 4.417 | ТП 10 кВ РУ-10 кВ ТП-68 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99.69 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 6.333 | х | х | х | 121 | 0 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2725.59 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 6.333 | х | х | х | 121 | 0 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2725.59 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 18.25 | х | х | х | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 390.1 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 18.25 | х | х | х | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 390.1 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 24.583 | х | х | х | 146 | 0 | 31 | 107 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3115.69 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 24.583 | х | х | х | 146 | 0 | 31 | 107 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3115.69 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь