## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-13/8 -1,2 | 0.38 | 09,05 2023.07.04 | 12,50 2023.07.04 | П | 3.75 | КЛ 0,4 кВ Л-13/8 -1,2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.82 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-602, КЛ-603 | 0.38 | 09,42 2023.07.05 | 13,45 2023.07.05 | П | 4.05 | КЛ 0,4 кВ КЛ-602, КЛ-603 | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-34/9б | 0.38 | 09,45 2023.07.05 | 12,45 2023.07.05 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-34/9б |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.8 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | ОЛ-3/1 | 10 (10.5) | 12,00 2023.07.05. | 16,10 2023.07.05 | П | 4.167 | ВЛ 10 кВ ОЛ-3/1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | ОЛ-3/12 | 10 (10.5) | 12,15 2023.07.05 | 16,10 2023.07.05 | П | 3.917 | ВЛ 10 кВ ОЛ-3/12, ОЛ-3/87, КТП-87 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-20/4 | 0.38 | 09,05 2023.07.06 | 15,40 2023.07.06 | П | 6.583 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.85 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-20/4 | 0.38 | 09,10 2023.07.06 | 15,45 2023.07.06 | П | 6.583 | КЛ 0,4 кВ Л-20/4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-279, КЛ-280 | 0.38 | 09,00 2023.07.07 | 11,10 2023.07.07 | П | 2.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-279, КЛ-280 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-21/8 | 0.38 | 10,00 2023.07.07 | 17,50 2023.07.07 | П | 7.833 | КЛ 0,4 кВ Л-21/8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | ТП-124, РУ-0,4кВ, ф.7 | 0.38 | 09,50 2023.07.10 | 11,50 2023.07.10 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-124 РУ 0,4 кВ ф. 7, ВЛ №3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
98 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-251(1,2), КЛ-252(1,2), КЛ-250 | 0.38 | 09,00 2023.07.11 | 11,50 2023.07.11 | П | 2.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-251(1,2), КЛ-252(1,2), КЛ-250 | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-33 | 10 (10.5) | 11,35 2023.07.11 | 15,15 2023.07.11 | П | 3.667 | ВЛ 10 кВ Л-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-323(1,2), КЛ-313(1,2) | 0.38 | 08,50 2023.07.12 | 12,00 2023.07.12 | П | 3.167 | КЛ 0,38 кВ КЛ-323(1,2), КЛ-313(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-20/7-9 | 0.38 | 09,50 2023.07.12 | 15,25 2023.07.12 | П | 5.583 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/7-9 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.33 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-316(1,2) | 0.38 | 08,57 2023.07.13 | 12,15 2023.07.13 | П | 3.3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-316(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-309(1,2), КЛ-308 | 0.38 | 08,55 2023.07.17 | 13,45 2023.07.17 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-309(1,2), КЛ-308 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-260(1,2) | 0.38 | 09,00 2023.07.19 | 11,45 2023.07.19 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-260(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 00,30 2023.07.21 | 04,00 2023.07.21 | П | 3.5 | ТП 10 кВ РУ -10 кВ ТП-52 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41.73 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-65 | 10 (10.5) | 00,45 2023.07.28 | 06,30 2023.07.28 | П | 5.75 | ТП 10 кВ РУ-10 кВ ТП-65 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58.75 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2 | х | х | х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 2 | х | х | х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 77.433 | х | х | х | 55 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 440.08 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 77.433 | х | х | х | 55 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 440.08 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 79.433 | х | х | х | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 4 | 2 | 54 | 0 | 487.08 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 79.433 | х | х | х | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 4 | 2 | 54 | 0 | 487.08 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь