## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
66 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-416(1,2), КЛ-458(1,2), КЛ-413(1,2), КЛ-782 | 0.38 | 09,40 2023.06.01 | 11,40 2023.06.01 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-416(1,2), КЛ-458(1,2), КЛ-413(1,2), КЛ-782 | УК "Жилищный сервис" |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-16 | 10 (10.5) | 00,00 2023.06.02 | 04,55 2023.06.02 | П | 4.917 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-16 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105.05 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-401(1,2), КЛ-407 | 0.38 | 09,10 2023.06.02 | 11,50 2023.06.02 | П | 2.667 | КД 0,4 кВ КЛ-401(1,2), КЛ-407 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-403(1,2), КЛ-445(1,2), КЛ-450 | 0.38 | 09,15 2023.06.05 | 10,45 2023.06.05 | П | 1.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-403(1,2), КЛ-445(1,2), КЛ-450 | УК "Жилищный сервис" |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-37/4б | 0.38 | 09,05 2023.06.06 | 13,15 2023.06.06 | П | 4.167 | КЛ 0,4 кВ Л-37/4б |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.42 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-452(1,2), КЛ-442 | 0.38 | 09,00 2023.06.07 | 11,00 2023.06.07 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-452(1,2), КЛ-442 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-21/2-7 | 0.38 | 09,10 2023.06.07 | 13,40 2023.06.07 | П | 4.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.68 |  |  |  |  | 1
73 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 00,45 2023.06.09 | 04,40 2023.06.09 | П | 3.917 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-32 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.6 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-437(1,2) | 0.38 | 09,05 2023.06.13 | 11,35 2023.06.13 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-437(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-438(1,2), КЛ-434(1,2), КЛ-476 | 0.38 | 09,00 2023.06.14 | 12,00 2023.06.14 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-438(1,2), КЛ-434(1,2), КЛ-476 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-43/8 | 0.38 | 09,15 2023.06.15 | 13,00 2023.06.15 | П | 3.75 | КЛ 0,4 кВ Л-43/8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.72 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-66/4 | 0.38 | 00,45 2023.06.16 | 04,00 2023.06.16 | П | 3.25 | КЛ 0,4 кВ Л-66/4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-66/15а | 0.38 | 09,00 2023.06.19 | 14,45 2023.06.19 | П | 5.75 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44.01 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-662(1,2) | 0.38 | 09,00 2023.06.19 | 11,40 2023.06.19 | П | 2.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-662(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-23 | 10 (10.5) | 09,40 2023.06.20 | 15,50 2023.06.20 | П | 6.167 | ВЛ 0,4 кВ Л-23 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89.27 |  |  |  |  | 1
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-38/2-7 | 0.38 | 09,15 2023.06.21 | 16,00 2023.06.21 | П | 6.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/2-7 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.88 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-480(1,2), КЛ-266(1,2) | 0.38 | 09,00 2023.06.22 | 12,00 2023.06.22 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ КЛ-480(1,2), КЛ-266(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-74 | 10 (10.5) | 00,30 2023.06.23 | 05,35 2023.06.23 | П | 5.083 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-74 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 188.78 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-295(1,2) | 0.38 | 09,00 2023.06.23 | 11,55 2023.06.23 | П | 2.917 | КЛ 0,4 кВ КЛ-295(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-482, КЛ-483, КЛ-484, КЛ-485, КЛ-468, КЛ-487 | 0.38 | 08,50 2023.06.26 | 11,05 2023.06.26 | П | 2.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-482, КЛ-483, КЛ-484, КЛ-485, КЛ-468, КЛ-487 | УК "Жилищный сервис" |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-249, КЛ-772, КЛ-499, КЛ-771 | 0.38 | 08,50 2023.06.27 | 14,10 2023.06.27 | П | 5.333 | КЛ 0,4 кВ КЛ-249, КЛ-772, КЛ-499, КЛ-771 | УК "Жилищный сервис" |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | ВЛ-6кВ, ф.29, оп.2 | 6 (6,3) | 09,00,2023.06.27 | 11,00,2023.06.27 | П | 2 | ВЛ 6 кВ ПС 40-А РУ 6 кВ ф.29, оп. 2 |  | Управление судебного департамента в МО, МУП "Ковдорводоканал" | 173 | 2 | 7 | 164 | 0 | 0 | 29 | 144 | 0 | 4308.4 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2 | х | х | х | 173 | 2 | 7 | 164 | 0 | 0 | 29 | 144 | 0 | 4308.4 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 2 | х | х | х | 173 | 2 | 7 | 164 | 0 | 0 | 29 | 144 | 0 | 4308.4 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 78.085 | х | х | х | 68 | 0 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1123.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 78.085 | х | х | х | 68 | 0 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1123.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 80.085 | х | х | х | 241 | 2 | 33 | 206 | 0 | 0 | 29 | 212 | 0 | 5432.03 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 80.085 | х | х | х | 241 | 2 | 33 | 206 | 0 | 0 | 29 | 212 | 0 | 5432.03 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь