## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
107 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-74/17 | 0.38 | 09,10 2023.08.01 | 15,00 2023.08.01 | П | 5.833 | КЛ 0,4 кВ Л-74/17 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.81 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-427(1,2) | 0.38 | 09,30 2023.08.01 | 11,30 2023.08.01 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-427(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-74/3 | 0.38 | 09,40 2023.08.02 | 14,00 2023.08.02 | П | 4.333 | КЛ 0,4 кВ Л-74/3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42.35 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-3/7, Л-3/4 | 0.38 | 09,40 2023.08.03. | 14,10 2023.08.03 | П | 4.5 | КЛ 0,4 кВ Л-3/7, Л-3/4 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29.27 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-3/6 | 0.38 | 09,15 2023.08.04 | 14,00 2023.08.04 | П | 4.75 | КЛ 0,4 кВ Л-3/6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.87 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-38/1-7 | 0.38 | 09,10 2023.08.21 | 14,40 2023.08.21 | П | 5.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/1-7 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.6 |  |  |  |  | 1
113 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 11,30 2023.08.22 | 16,50 2023.08.22 | П | 5.333 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.96 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 09,50 2023.08.23 | 16,20 2023.08.23 | П | 6.5 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.96 |  |  |  |  | 1
115 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-432(1,2), Л-722(1) | 0.38 | 09,00 2023.08.25 | 13,15 2023.08.25 | П | 4.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-432(1,2), Л-722(1) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-422(1,2), Л-426 | 0.38 | 09,00 2023.08.28 | 11,45 2023.08.28 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-422(1,2), Л-426 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
117 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/1-3 | 0.38 | 09,15 2023.08.28 | 16,10 2023.08.28 | П | 6.917 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/1-3 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.65 |  |  |  |  | 1
118 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-411, Л-424 | 0.38 | 09,08 2023.08.29 | 13,45 2023.08.29 | П | 4.617 | КЛ 0,4 кВ КЛ-411, Л-424 | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-650, Л-651 | 0.38 | 09,00 2023.08.30 | 11,35 2023.08.30 | П | 2.583 | КЛ 0,4 кВ КЛ-650, Л-651 | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 59.866 | х | х | х | 66 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 310.47 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 59.866 | х | х | х | 66 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 310.47 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 59.866 | х | х | х | 66 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 310.47 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 59.866 | х | х | х | 66 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 310.47 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь