## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-55, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 6 (6,3) | 9,00 2023.01.12 | 10,00 2023.01.12 | П | 1 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-55 | МАУ "Ковдор" |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35.8 |  |  |  |  | 1
2 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-3 | 6 (6,3) | 00,25 2023.01.13 | 05,20 2023.01.13 | П | 4.917 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ ТП-3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-16 | 6 (6,3) | 00,48 2023.01.16 | 06,35 2023.01.16 | П | 5.783 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ ТП-16 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-15 | 10 (10.5) | 09,10 2023.01.17 | 16,35 2023.01.17 | П | 7.417 | ТП 10 кВ РУ-10 кВ ТП-15 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73.91 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-54, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | 09,00 2023.01.30 | 09,15 2023.01.30 | П | 0.25 | ТП 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-54, В-1 | ООО "Промэнергосбыт" |  | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 298.7 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-54, РУ-0,4кВ, В-2 | 0.38 | 15,10 2023.01.30 | 15,25 2023.01.30 | П | 0.25 | ТП 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-54, В-2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 628.4 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.5 | х | х | х | 55 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 962.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1.5 | х | х | х | 55 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 962.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 18.117 | х | х | х | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 593.91 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 18.117 | х | х | х | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 593.91 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 19.617 | х | х | х | 88 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 19 | 67 | 0 | 1556.81 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 19.617 | х | х | х | 88 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 19 | 67 | 0 | 1556.81 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь