## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-23 | 10 (10.5) | 08,40 2023.04.04 | 17,28 2023.04.04 | П | 8.8 | ВЛ 10 кВ Л-23, КТП-35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.81 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 08,30 2023.04.05 | 16,00 2023.04.05 | П | 7.5 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43.18 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-9 | 6 (6,3) | 01,20 2023.04.07 | 07,00 2023.04.07 | П | 5.667 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
32 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л-10 ВЛ-6 кв оп-1,31,36 | 6 (6,3) | 09,00 2023.04.18 | 13,30 2023.04.18 | П | 4.5 | ВЛ 6 кВ Л-10 оп.1, 31, 36 | МУП "Ковдорводоканал" |  | 19 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1234.78 |  |  |  |  | 1
33 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-1 | 6 (6,3) | 01,00 2023.04.21 | 06,40 2023.04.21 | П | 5.667 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 00,35 2023.04.21 | 06,35 2023.04.21 | П | 6 | ТП 10 кВ РУ 10 ТП-20 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50.86 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л - 55 6 КВ оп.1,4,6. | 6 (6,3) | 09,50 2023.04.24 | 15,00 2023.04.24 | П | 5.167 | ВЛ 6 кВ Л-55 оп. 1, 4 ,6 | МУП "Ковдорводоканал" |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472.5 |  |  |  |  | 1
36 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-33 | 10 (10.5) | 09,25 2023.04.25 | 16,45 2023.04.25 | П | 7.333 | ВЛ 10 кВ Л-33 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.36 |  |  |  |  | 1
37 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 05,15 2023.04.26 | 17,05 2023.04.26 | П | 11.833 | ВЛ 10 кВ Л-3, КТП-1, КТП-30, КТП-10, КТП-5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.33 |  |  |  |  | 1
38 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л-60 ВЛ-6 кв оп 1,4,6 | 6 (6,3) | 09,45 2023.04.26 | 12,00 2023.04.26 | П | 2.25 | ВЛ 6 кВ Л-60 оп. 1, 4, 6 | МУП "Ковдорводоканал" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
39 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 05,00 2023.04.27 | 17,00 2023.04.27 | П | 12 | ВЛ 10 кВ Л-3, КТП-1, КТП-30, КТП-10, КТП-5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.33 |  |  |  |  | 1
40 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-17 | 10 (10.5) | 09,35 2023.04.28 | 16,00 2023.04.28 | П | 6.417 | ВЛ 10 кВ Л-17, КТП-88 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 11.917 | х | х | х | 23 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2057.28 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 11.917 | х | х | х | 23 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2057.28 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 71.217 | х | х | х | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 502.75 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 71.217 | х | х | х | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 502.75 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 83.134 | х | х | х | 106 | 4 | 1 | 101 | 2 | 0 | 18 | 86 | 0 | 2560.03 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 83.134 | х | х | х | 106 | 4 | 1 | 101 | 2 | 0 | 18 | 86 | 0 | 2560.03 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь