## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-20/12 | 0.38 | 09,15 2023.09.04 | 16,00 2023.09.04 | П | 6.75 | КЛ 0,4 кВ Л-20/12 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.78 |  |  |  |  | 1
121 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/1-3 | 0.38 | 09,00 2023.09.08 | 15,30 2023.09.08 | П | 6.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/1-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.65 |  |  |  |  | 1
122 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-804 | 0.38 | 10,00 2023.09.11 | 15,25 2023.09.11 | П | 5.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-804 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
123 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-472 | 0.38 | 10,00 2023.09.11 | 15,25 2023.09.11 | П | 5.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-472 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | РП-140, РУ-10кВ, ф.9 | 10 (10.5) | 10,20 2023.09.11 | 13,00 2023.09.11 | П | 2.667 | РП 10 кВ РП-140 РУ 10 кВ ф.9 |  | АО Первая Башенная компания,ООО "МТС ЭНЕРГО",ООО Т2 Мобайл | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-727 | 0.38 | 09,00 2023.09.12 | 14,10 2023.09.12 | П | 5.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-727 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
126 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-269 | 0.38 | 09,00 2023.09.13 | 14,45 2023.09.13 | П | 5.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-269 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-369 | 0.38 | 08,55 2023.09.14 | 11,40 2023.09.14 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-369 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-264 | 0.38 | 13,40 2023.09.14 | 15,40 2023.09.14 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-264 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
129 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | КТП-29а | 0.38 | 09,10 2023.09.21 | 15,40 2023.09.21 | П | 6.5 | ТП 0,4 кВ КТП-29а РУ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.66 |  |  |  |  | 1
130 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-12/5а | 0.38 | 09,15 2023.09.21 | 15,45 2023.09.21 | П | 6.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-12/5а |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15.57 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-225(1,2), Л-237(1,2) | 0.38 | 09,25 2023.09.22 | 13,10 2023.09.22 | П | 3.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-225(1,2), Л-237(1,2) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/2-3 | 0.38 | 09,30 2023.09.28 | 14,15 2023.09.28 | П | 4.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/2-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-53, РУ-6кВ, I и II сек. СбШ | 6 (6,3) | 21,00 2023.09.28 | 00,10 2023.09.29 | П | 3.167 | ТП 6 кВ ТП-53 РУ 6 кВ I и II секц. СБШ |  | ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ" | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 402.2 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.834 | х | х | х | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 432.2 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.834 | х | х | х | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 432.2 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 61.251 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 324.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 61.251 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 324.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 67.085 | х | х | х | 51 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 756.86 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 67.085 | х | х | х | 51 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 756.86 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь