## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
41 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-431(1) | 0.38 | 09,10 2023.05.02 | 14,20 2023.05.02 | П | 5.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-431(1) | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
42 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-49, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-р Т-1, Т-2 | 6 (6,3) | 08,30 2023.05.03 | 10,05 2023.05.03 | П | 1.583 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-49 Т-1, Т-2 | ООО" Промэнергосбыт" |  | 38 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1067.2 |  |  |  |  | 1
43 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 08,45 2023.05.03 | 12,00 2023.05.03 | П | 3.25 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.14 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | КЛ-398 (1,2) | 0.38 | 09,30 2023.05.03 | 14,10 2023.05.03 | П | 4.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-398 (1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-218 | 0.38 | 09,30 2023.05.03 | 14,10 2023.05.03 | П | 4.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-218 | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-18 | 10 (10.5) | 00,00 2023.05.05 | 04,30 2023.05.05 | П | 4.5 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-18 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 217.77 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-204, КЛ-201(1,2) | 0.38 | 09,00 2023.05.05 | 13,40 2023.05.05 | П | 4.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-204, КЛ-201(1,2) | УК "Жилищный сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-22 | 10 (10.5) | 00,15 2023.05.12 | 04,35 2023.05.12 | П | 4.333 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-22 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112.52 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-62, РУ-0,4кВ, II сек. СбШ | 0.38 | 09,10 2023.05.12 | 10,10 2023.05.12 | П | 1 | ТП-6 кВ РУ 0,4 кВ ТП-62 II сек. СБШ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-11/7-2 | 0.38 | 09,10 2023.05.17 | 15,15 2023.05.17 | П | 6.083 | ВЛ 0,4 кВ Л-11/7-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.12 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-20 | 0.38 | 09,20 2023.05.17 | 09,35 2023.05.17 | П | 0.25 | ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ КТП-20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 503 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТПН-6, п.Риколатва | 0.38 | 11,05 2023.05.17 | 11,25 2023.05.17 | П | 0.333 | ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ КТПН-6 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-19 | 0.38 | 15,20 2023.05.17 | 16,30 2023.05.17 | П | 1.167 | ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ КТП-19 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-62, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | 09,00 2023.05.18 | 12,00 2023.05.18 | П | 3 | ТП-6 кВ РУ 0,4 кВ ТП-62 I сек. СБШ |  |  | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 498.3 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-218 | 0.38 | 09,15 2023.05.18 | 13,40 2023.05.18 | П | 4.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-218 | УК "Жилищный сервис" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 00,00 2023.05.19 | 04,20 2023.05.19 | П | 4.333 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-37 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130.37 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49-4\3 | 0.38 | 09,15 2023.05.23 | 16,00 2023.05.23 | П | 6.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-49-4\3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.1 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-88, РУ-6/0,4кВ, тр-р Т-1 | 6 (6,3) | 11,00 2023.05.23 | 12,00 2023.05.23 | П | 1 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ КТП-88 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-43 | 10 (10.5) | 09,15 2023.05.24 | 16,00 2023.05.24 | П | 6.75 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-43 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90.51 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | ТП-67, РУ-0,4кВ, ф.11 | 0.38 | 08,25 2023.05.25 | 09,35,2023.05.25 | П | 1.167 | ВЛ 0,4 кВ ТП 6 кВ РУ 0,4 кВ ТП-67 ф.11 |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-4/5 | 0.38 | 09,00 2023.05.25 | 11,50 2023.05.25 | П | 2.833 | КЛ 0,4 кВ Л-4/5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.93 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-21/2 | 0.38 | 13,10 2023.05.25 | 15,40 2023.05.25 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ Л-21/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.61 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | РП | РП-3, РУ-0,4кВ, ф.8, 10, 15, 16 | 0.38 | 14,05 2023.05.25 | 14,40,2023.05.25 | П | 0.583 | РП 6 кВ РУ 0,4 кВ РП-3 ф.8, 10, 15, 16 |  |  | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 306 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 00,50 2023.05.26 | 06,40 2023.05.26 | П | 5.833 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-2 | УК "Жилищный сервис" |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 10.083 | х | х | х | 164 | 1 | 18 | 145 | 0 | 0 | 34 | 130 | 0 | 3290.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 10.083 | х | х | х | 164 | 1 | 18 | 145 | 0 | 0 | 34 | 130 | 0 | 3290.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 70.75 | х | х | х | 67 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 943.07 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 70.75 | х | х | х | 67 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 943.07 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 80.833 | х | х | х | 231 | 1 | 39 | 191 | 0 | 0 | 34 | 197 | 0 | 4233.57 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 80.833 | х | х | х | 231 | 1 | 39 | 191 | 0 | 0 | 34 | 197 | 0 | 4233.57 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь