## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 09,15 2024.10.02 | 16,00 2024.10.02 | П | 6.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/4-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.61 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 09,00 2024.10.03 | 16,10 2024.10.03 | П | 7.167 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/4-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.61 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэергосбыт" Ковдорский район элетрических сетей | ТП | ТП-124, 0,4кВ, яч.2 | 0.38 | 09,50 2024.10.11 | 13,15 2024.10.11 | П | 3.417 | ТП 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-124, яч. 2 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 163.3 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-21 | 6 (6,3) | 00,45 2024.10.18 | 06,40 2024.10.18 | П | 5.917 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ ТП-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэергосбыт" Ковдорский район элетрических сетей | ТП | КТП-20, РУ-6кВ (К20 - 7) | 6 (6,3) | 10,10 2024.10.18 | 10,50 2024.10.18 | П | 0.667 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ КТП-20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 534 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэергосбыт" Ковдорский район элетрических сетей | ТП | ТП-40, РУ-6/0,4кВ, тр-р Т-1, Т-2 | 6 (6,3) | 13,00 2024.10.18 | 14,00 2024.10.18 | П | 1 | ТП 6 кВ РУ-6 кВ ТП-40 Т-1, Т-2 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1028.93 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | ОЛ-3/10 | 10 (10.5) | 09,15 2024.10.24 | 13,50 2024.10.24 | П | 4.583 | ВЛ 10 кВ ОЛ-3/10 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.6 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.084 | х | х | х | 92 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1726.23 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.084 | х | х | х | 92 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1726.23 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 24.417 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 127.82 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 24.417 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 127.82 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 29.501 | х | х | х | 110 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1854.05 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 29.501 | х | х | х | 110 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1854.05 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь