## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-498, КЛ-605(1,2) | 0.38 | 09,00 2024.07.02 | 11,40 2024.07.02 | П | 2.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-498, КЛ-605(1,2) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-12/5 | 0.38 | 09,55 2024.07.02 | 16,00 2024.07.02 | П | 6.083 | ВЛ 0,4 кВ Л-12/5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15.57 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-495, КЛ-496(1,2), КЛ-609, КЛ-607(1,2) | 0.38 | 09,00 2024.07.03 | 11,45 2024.07.03 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-495, КЛ-496(1,2), КЛ-609, КЛ-607(1,2) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
66 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-13/7-6 | 0.38 | 11,00 2024.07.03 | 15,30 2024.07.03 | П | 4.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-13/7-6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.25 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-13/3 | 0.38 | 13,20 2024.07.05 | 15,30 2024.07.05 | П | 2.167 | КЛ 0,4 кВ КЛ-13/3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.32 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-611, КЛ-612, КЛ-613, КЛ-614 | 0.38 | 08,53 2024.07.08 | 11,45 2024.07.08 | П | 2.867 | КЛ 0,4 кВ КЛ-611, КЛ-612, КЛ-613, КЛ-614 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-18/12 | 0.38 | 09,00 2024.07.08 | 11,00 2024.07.08 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-18/12, ШН-133,134,146,147,148 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.54 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-309(1,2) | 0.38 | 09,00 2024.07.09 | 11,00 2024.07.09 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-309(1,2) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-6/13 | 0.38 | 08,45 2024.07.10 | 11,00 2024.07.10 | П | 2.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-6/13,ШН-101,110 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.89 |  |  |  |  | 1
73 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 09,15 2024.07.10 | 14,55 2024.07.10 | П | 5.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/4-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 09,15 2024.07.12 | 14,00 2024.07.12 | П | 4.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/4-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-69 | 10 (10.5) | 09,15 2024.07.15 | 14,00 2024.07.15 | П | 4.75 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-69 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30.1 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-1/2 | 0.38 | 09,00 2024.07.16 | 13,00 2024.07.16 | П | 4 | КЛ 0,4 кВ КЛ-1/2, ШН-72 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.47 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | КТП-88 | 10 (10.5) | 09,30 2024.07.16 | 15,30 2024.07.16 | П | 6 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ КТП-88 |  | РТРС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.92 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | КТП-88 | 10 (10.5) | 09,30 2024.07.17 | 15,10 2024.07.17 | П | 5.667 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ КТП-88 |  | РТРС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.92 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-38/2а | 0.38 | 13,15 2024.07.19 | 16,00 2024.07.19 | П | 2.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/2а |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.33 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 60.868 | х | х | х | 46 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 342.51 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 60.868 | х | х | х | 46 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 342.51 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 60.868 | х | х | х | 46 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 342.51 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 60.868 | х | х | х | 46 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 342.51 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь