## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
25 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-10Б | 6 (6,3) | 00,40 2024.04.05 | 06,20 2024.04.05 | П | 5.667 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-10Б | УК МУП "Жилищный сервис" |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 00,50 2024.04.05 | 05,00 2024.04.05 | П | 4.167 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-13 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 219.64 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-11А | 6 (6,3) | 01,00 2024.04.12 | 06,45 2024.04.12 | П | 5.75 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-11А | УК МУП "Жилищный сервис" |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-7 | 10 (10.5) | 01,10 2024.04.12 | 05,00 2024.04.12 | П | 3.833 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-7 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 238.12 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-74, РУ-6кВ, СбШ | 6 (6,3) | 12.15 2024.04.15 | 12.30 2024.04.15 | П | 0.25 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-74, СбШ | АО "МЭС", УК ООО "ЛЕВ" |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 708 |  |  |  |  | 1
31 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-19, РУ-0,4кВ | 0.38 | 10.00 2024.04.19 | 10.40 2024.04.19 | П | 0.667 | ТП 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП-19 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1
33 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-12\8 | 0.38 | 09,20 2024.04.23 | 16,00 2024.04.23 | П | 6.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-12\8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-75 | 10 (10.5) | 10,10 2024.04.24 | 16,10 2024.04.24 | П | 6 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.99 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-14 | 10 (10.5) | 00,30 2024.04.27 | 04,30 2024.04.27 | П | 4 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-14 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101.72 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.917 | х | х | х | 31 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1161 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0.917 | х | х | х | 31 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1161 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 36.084 | х | х | х | 43 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 886.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 36.084 | х | х | х | 43 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 886.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.001 | х | х | х | 74 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2047.68 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 37.001 | х | х | х | 74 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2047.68 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь