## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 00,00 2024.03.01 | 04,50 2024.03.01 | П | 4.833 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-13 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-72 | 10 (10.5) | 09,30 2024.03.05 | 16,00 2024.03.05 | П | 6.5 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-72 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134.52 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП-88, РУ-6кВ | 6 (6,3) | 09,30 2024.03.05 | 10,00 2024.03.05 | П | 0.5 | КТП 6 кВ РУ 6 кВ КТП-88 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-10А | 6 (6,3) | 00,35 2024.03.07 | 06,20 2024.03.07 | П | 5.75 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-10А | УК МУП "Жилищный сервис" |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-12/2 | 0.38 | 09,10 2024.03.07 | 14,30 2024.03.07 | П | 5.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-12/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.11 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | РП | РП-4 1с.ш. 0,4 | 6 (6,3) | 09,10 2024.03.19 | 14,50 2024.03.19 | П | 5.667 | РП 6 кВ РУ 0,4 РП-4 1с.ш. | УК МУП "Жилищный сервис" |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-27 | 10 (10.5) | 09,20 2024.03.19 | 16,00 2024.03.19 | П | 6.667 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-27 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47.5 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 09,30 2024.03.22 | 14,40 2024.03.22 | П | 5.167 | ВЛ 10 кВ Л-3, КТП-1, КТП-30, КТП-10, КТП-5, КТП-25 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.33 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | РП | РП-4 2с.ш. 0,4 | 6 (6,3) | 08,47 2024.03.25 | 14,25 2024.03.25 | П | 5.633 | РП 6 кВ РУ 0,4 РП-4 2с.ш. | УК МУП "Жилищный сервис" |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-67 | 10 (10.5) | 01,00 2024.03.29 | 05,30 2024.03.29 | П | 4.5 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-67 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88.85 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.5 | х | х | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 211 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0.5 | х | х | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 211 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 50.05 | х | х | х | 42 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 831.31 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 50.05 | х | х | х | 42 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 831.31 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 50.55 | х | х | х | 51 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 1042.31 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 50.55 | х | х | х | 51 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 1042.31 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь