## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-416(1,2), КЛ-458(1,2), КЛ-782 | 0.38 | 09,00 2024.06.03 | 11,50 2024.06.03 | П | 2.833 | ККЛ 0,4 кВ Л-416(1,2), КЛ-458(1,2), КЛ-782 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-403(1,2), КЛ-450 | 0.38 | 08,50 2024.06.06 | 11,45 2024.06.06 | П | 2.917 | КЛ 0,4 кВ КЛ-403(1,2), КЛ-450 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-34 | 10 (10.5) | 01,00 2024.06.07 | 05,00 2024.06.07 | П | 4 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-34 | ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74.2 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-445(1,2) | 0.38 | 08,50 2024.06.10 | 11,40 2024.06.10 | П | 2.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-445(1,2) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ | Л -13,Л -14 | 6 (6,3) | 09,00 2024.06.13 | 11,45 2024.06.13 | П | 2.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-13, Л-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | КТП -13, 14 РУ 6 КВ | 6 (6,3) | 09,05 2024.06.13 | 11,55 2024.06.13 | П | 2.833 | КТП 6 кВ РУ 6 кВ КТП 13, КТП-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-24/5-1 | 0.38 | 09,20 2024.06.13 | 16,45 2024.06.13 | П | 7.417 | ВЛ 0,4 кВ Л-24/5-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-24/6 | 0.38 | 09,00 2024.06.14 | 15,30 2024.06.14 | П | 6.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-24/6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-49 | 10 (10.5) | 09,35 2024.06.19 | 15,00 2024.06.19 | П | 5.417 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-49 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49.24 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-295(1,2) | 0.38 | 08,50 2024.06.20 | 11,40 2024.06.20 | П | 2.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-295(1,2) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-66 | 10 (10.5) | 00,40 2024.06.21 | 04,00 2024.06.21 | П | 3.333 | ТП 10 кВ РУ 10 кВ ТП-66 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192.65 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.583 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 5.583 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 38.083 | х | х | х | 33 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 492.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 38.083 | х | х | х | 33 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 492.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 43.666 | х | х | х | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 602.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 43.666 | х | х | х | 41 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 602.11 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь