## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-700, 696 | 0.38 | 09,10 2024.09.03 | 11,30 2024.09.03 | П | 2.333 | КЛ 0,4 кВ КЛ-700, 696 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-16/5 | 0.38 | 09,15 2024.09.03 | 16,30 2024.09.03 | П | 7.25 | КЛ 0,4 кВ Л-16/5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-66/15 | 0.38 | 09,15 2024.09.03 | 16,30 2024.09.03 | П | 7.25 | КЛ 0,4 кВ Л-66/15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэергосбыт" Ковдорский район элетрических сетей | ВЛ | ТП-124, РУ-0,4кВ, ф.7 | 0.38 | 10,00 2024.09.03 | 12,00 2024.09.03 | П | 2 | ТП 0,4 кВ Ру 0,4 кВ ТП-124, ф. 7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-225(1,2), Л-237(1,2) | 0.38 | 09,10 2024.09.04 | 13,40 2024.09.04 | П | 4.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-225(1,2), Л-237(1,2) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-21/2-7 | 0.38 | 09,15 2024.09.04 | 16,00 2024.09.04 | П | 6.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.04 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-49/2-3 | 0.38 | 09,00 2024.09.17 | 16,00 2024.09.17 | П | 7 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/2-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 2 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 35.083 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 251.84 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 35.083 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 251.84 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.083 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 300.84 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 37.083 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 300.84 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь