## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
107 | АО "Мурманэергосбыт" Ковдорский район элетрических сетей | ТП | ТП-57, РУ-6кВ | 6 (6,3) | 00.00 2024.11.01 | 04.00 2024.11.01 | П | 4 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-57 | ООО "УК "КовдорЛидер", ООО "ЭК "ТВК" |  | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 794.6 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-3А | 0.38 | 00,50 2024.11.08 | 06,40 2024.11.08 | П | 5.833 | ТП 0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП-3А |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-12/6а-3а | 0.38 | 11,30 2024.11.12 | 16,00 2024.11.12 | П | 4.5 | ВЛ 0,4 кВ Л-12/6а-3а |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.42 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-37/7 | 0.38 | 09,05 2024.11.19 | 16,05 2024.11.19 | П | 7 | ВЛ 0,4 кВ Л-37/7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33.45 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-37/7 | 0.38 | 10,00 2024.11.20 | 14,45 2024.11.20 | П | 4.75 | ВЛ 0,4 кВ Л-37/7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33.45 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-5А | 0.38 | 00,30 2024.11.22 | 06,35 2024.11.22 | П | 6.083 | ТП 0,4 кВ Ру 0,4 кВ ТП-5А |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-24/7-1 | 0.38 | 13,00 2024.11.27 | 16,00 2024.11.27 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ Л-24/7-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.94 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4 | х | х | х | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 794.6 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 4 | х | х | х | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 794.6 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 31.166 | х | х | х | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 488.26 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 31.166 | х | х | х | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 488.26 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 35.166 | х | х | х | 67 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1282.86 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 35.166 | х | х | х | 67 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1282.86 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь