## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
36 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-54/18 | 0.38 | 09,15 2024.05.02 | 12,15 2024.05.02 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-54/18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 |  |  |  |  | 1
37 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-2/4 | 0.38 | 09,30 2024.05.02 | 12,30 2024.05.02 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-2/4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.5 |  |  |  |  | 1
38 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | Л-4/4 | 0.38 | 09,30 2024.05.02 | 12,30 2024.05.02 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-4/4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9 |  |  |  |  | 1
39 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ | КЛ-431(1) | 0.38 | 09,00 2024.05.03 | 13,20 2024.05.03 | П | 4.333 | КЛ 0,4 кВ КЛ-431(1) | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
40 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-14 | 6 (6.3) | 00,35 2024.05.08 | 05,40 2024.05.08 | П | 5.083 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-14 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
42 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП | ТП-82, РУ-6/0,4кВ, тр-р Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.14 | 11,05 2024.05.14 | П | 2.083 | ТП 6 кВ ТП-82 | ООО "ЭК "ТВК" |  | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 355.9 |  |  |  |  | 1
43 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 09,20 2024.05.16 | 15,00 2024.05.16 | П | 5.667 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-13 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | КТП-47 | 10 (10.5) | 09,25 2024.05.16 | 15,20 2024.05.16 | П | 5.917 | ТП 10 кВ КТП-47 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.66 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-12 | 0.38 | 10,10 2024.05.20 | 17,00 2024.05.20 | П | 6.833 | ТП-12 РУ 0,4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-23 | 10 (10.5) | 10,40 2024.05.21 | 16,10 2024.05.21 | П | 5.5 | ВЛ 10 кВ Л-23 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 10,55 2024.05.22 | 12,55 2024.05.22 | П | 2 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.92 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-11 | 0.38 | 09,30 2024.05.24 | 16,00 2024.05.24 | П | 6.5 | ТП-11 РУ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.04 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.28 | 15,10 2024.05.28 | П | 6.167 | ТП 6 кВ РУ 6 кВ ТП-8 | УК МУП «Жилищный сервис» |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
АО "МЭС" КОВДОРСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.083 | х | х | х | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 355.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 2.083 | х | х | х | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 355.9 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
АО "МЭС" ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 57 | х | х | х | 37 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 428.72 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 57 | х | х | х | 37 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 428.72 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 59.083 | х | х | х | 47 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 784.62 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 59.083 | х | х | х | 47 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 784.62 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь